## Январь
Сведения о вводе в ремонт, выводе из ремонта электросетевых объектов ООО"ДСК" в январе 2022г.
Дата проведения работ |  | Наименование объекта | Производимые мероприятия по объектам
Дата и время начала работ | Дата и время окончания работ
не производился ввод в ремонт, вывод из ремонта

## Февраль
Сведения о вводе в ремонт, выводе из ремонта электросетевых объектов ООО"ДСК" в феврале 2022г.
Дата проведения работ |  |  |  | Наименование объекта | Производимые мероприятия по объектам
Дата и время начала работ |  | Дата и время окончания работ
2022-02-16 | 9-00 | 2022-02-16 | 16-00 | ГТП-2 ф.6кВ яч.7 г.Новочеркасск | ТО
2022-02-16 | 9-00 | 2022-02-16 | 16-00 | ПС 28 ф.6кВ ячейки №5 г.Новочеркасск | ТО
2022-02-17 | 9-00 | 2022-02-17 | 16-00 | ПС 28 ф.6кВ ячейки №7 г.Новочеркасск | ТО
2022-02-17 | 9-00 | 2022-02-17 | 16-00 | ПС 28 ТСН №1 г.Новочеркасск | ТО
2022-02-21 | 9-00 | 2022-02-21 | 16-00 | ПС 28 ТСН №2 г.Новочеркасск | ТО
2022-02-21 | 9-00 | 2022-02-21 | 16-00 | ПС 28 ф. 6кВ яч.4 г.Новочеркасск | ТО
2022-02-21 | 9-00 | 2022-02-21 | 16-00 | ПС 28 ф. 6кВ яч.2 г.Новочеркасск | ТО
2022-02-22 | 9-00 | 2022-02-22 | 16-00 | ПС Н-4 КРУН-2 яч.17,ввод 1 г.Новошахтинск | ТО
2022-02-22 | 9-00 | 2022-02-22 | 16-00 | ПС ГТП 2 ф.6кВ яч.16 г.Новочеркасск | ТО
2022-02-25 | 9-00 | 2022-02-25 | 16-00 | ПС ГТП 2 ф.6 кВ яч.30 г.Новочеркасск | ТО

## Март
Сведения о вводе в ремонт, выводе из ремонта электросетевых объектов ООО"ДСК" в марте 2022г.
Дата проведения работ |  |  |  | Наименование объекта | Производимые мероприятия по объектам
Дата и время начала работ |  | Дата и время окончания работ
2022-03-01 | 9-00 | 2022-03-01 | 16-00 | ТП-017 ввод 0,4кВ г.Батайск | ТО
2022-03-04 | 9-00 | 2022-03-04 | 16-00 | ПС ГТП 3 ТСН-1 г.Новочеркасск | ТО
2022-03-04 | 9-00 | 2022-03-04 | 16-00 | ПС ГТП 3 ф.6 кВ яч.37 г.Новочеркасск | ТО
2022-03-05 | 9-00 | 2022-03-05 | 16-00 | ПС ГТП 3 1с 6кВ г.Новочеркасск | ТО
2022-03-09 | 9-00 | 2022-03-09 | 16-00 | ПС ГТП 3 2с 6кВ г.Новочеркасск | ТО
2022-03-10 | 9-00 | 2022-03-10 | 16-00 | ПС Н-2 МВ-6кВ яч.24 г.Новошахтинск | ТО
2022-03-10 | 9-00 | 2022-03-10 | 16-00 | ПС Н-2 ТСН-2 г.Новошахтинск | ТО
2022-03-10 | 9-00 | 2022-03-10 | 16-00 | ПС ГТП-3 ф.6кВ ТСН-2 г.Новочеркасск | ТО
2022-03-10 | 9-00 | 2022-03-10 | 16-00 | ПС ГТП-3 ф.6кВ яч.22 г.Новочеркасск | ТО
2022-03-11 | 9-00 | 2022-03-11 | 16-00 | ПС 25 Т-1 г.Новочеркасск | ТО
2022-03-11 | 9-00 | 2022-03-11 | 16-00 | ПС Н-2 ТСН-1 г.Новошахтинск | ТО
2022-03-11 | 9-00 | 2022-03-11 | 16-00 | ПС Н-2 МВ-6кВ яч.15 г.Новошахтинск | ТО
2022-03-14 | 9-00 | 2022-03-14 | 16-00 | ПС 31 ф.6кВ яч.19 г. Новочеркасск | ТО
2022-03-15 | 9-00 | 2022-03-15 | 16-00 | ПС ГТП-2 ф.6кВ яч.15 г. Новочеркасск | ТО
2022-03-16 | 9-00 | 2022-03-16 | 16-00 | ПС ГТП-3 МВ-6кВ яч.43 г. Новочеркасск | ТО
2022-03-16 | 9-00 | 2022-03-16 | 16-00 | ПС Н-2 МВ-6кВ яч.30 г. Новочеркасск | ТО
2022-03-21 | 9-00 | 2022-03-21 | 16-00 | ПС ГТП-2 МВ-6кВ яч.25 г. Новочеркасск | ТО
2022-03-22 | 9-00 | 2022-03-22 | 16-00 | ПС ГТП-2 МВ-6кВ яч.6 г. Новочеркасск | ТО
2022-03-24 | 9-00 | 2022-03-24 | 16-00 | ПС 28 ф.6кВ яч.11г. Новочеркасск | ТО
2022-03-24 | 9-00 | 2022-03-24 | 16-00 | ПС 28 ф.6кВ яч.1г. Новочеркасск | ТО
2022-03-24 | 9-00 | 2022-03-24 | 16-00 | ПС Н-2 МВ-6кВ яч.5 г.Новошахтинск | ТО
2022-03-24 | 9-00 | 2022-03-24 | 16-00 | ПС Н-2 МВ-6кВ яч.1 г.Новошахтинск | ТО
2022-03-25 | 9-00 | 2022-03-25 | 16-00 | ПС Н-2 МВ-6кВ СМВ и СР г.Новошахтинск | ТО
2022-03-25 | 9-00 | 2022-03-25 | 16-00 | ПС 20 Т-3 г. Новочеркасск | ТО
2022-03-29 | 9-00 | 2022-03-29 | 16-00 | ПС ГТП-2 МВ-6кВ яч.13 г. Новочеркасск | ТО
2022-03-30 | 9-00 | 2022-03-30 | 16-00 | ПС ГТП-2 МВ-6кВ яч.22 г. Новочеркасск | ТО
2022-03-31 | 9-00 | 2022-03-31 | 16-00 | ПС 31 ф.6кВ яч.13 г. Новочеркасск | ТО

## Апрель
Сведения о вводе в ремонт, выводе из ремонта электросетевых объектов ООО"ДСК" в апреле 2022г.
Дата проведения работ |  |  |  | Наименование объекта | Производимые мероприятия по объектам
Дата и время начала работ |  | Дата и время окончания работ
2022-04-01 | 9-00 | 2022-04-01 | 16-00 | ПС ГТП-2 МВ-6кВ яч.20 г. Новочеркасск | ТО
2022-04-04 | 9-00 | 2022-04-04 | 16-00 | ПС 23 Т-2 г. Новочеркасск | ТО
2022-04-05 | 9-00 | 2022-04-05 | 16-00 | РП-04 Т-1 г. Новошахтинск | ТО
2022-04-08 | 9-00 | 2022-04-08 | 16-00 | ПС 47 ф.6кВ яч.6,яч.7 г. Новочеркасск | ТО
2022-04-12 | 9-00 | 2022-04-12 | 16-00 | ПС 20 Т-4 г. Новочеркасск | ТО
2022-04-12 | 9-00 | 2022-04-12 | 16-00 | ПС Н-2 Т-1 г. Новошахтинск | ТО
2022-04-13 | 9-00 | 2022-04-13 | 16-00 | ПС ГТП-3 МВ-6кВ яч.1,2 г.Новочеркасск | ТО
2022-04-13 | 9-00 | 2022-04-13 | 16-00 | ПС ГТП-3 СМВ-6кВ г. Новочеркасск | ТО
2022-04-19 | 9-00 | 2022-04-19 | 16-00 | ПС НС-3 МВ-35 кВ №1 г.Новошахтинск | ТО
2022-04-25 | 9-00 | 2022-04-25 | 16-00 | ПС НС-3 Т-1 г.Новошахтинск | ТО

## Май
Сведения о вводе в ремонт, выводе из ремонта электросетевых объектов ООО"ДСК" в мае 2022г.
Дата проведения работ |  |  |  | Наименование объекта | Производимые мероприятия по объектам
Дата и время начала работ |  | Дата и время окончания работ
2022-05-12 | 9-00 | 2022-05-12 | 16-00 | ПС ГТП-3 МВ-6кВ яч.11,12 г. Новочеркасск | ТО
2022-05-18 | 9-00 | 2022-05-20 | 16-00 | ПС 20 Т-1 , ОД-1,КЗ-1 г. Новочеркасск | ТО
2022-05-24 | 9-00 | 2022-05-24 | 16-00 | ПС Н-2 МВ-6кВ яч.16,23 | ТО
2022-05-26 | 9-00 | 2022-05-26 | 16-00 | КТП 624 п.Приморка | ТО
2022-05-31 | 9-00 | 2022-05-31 | 16-00 | КТП №366П Тарасовский р-н, х. Мокроталовка | ТО

## Июнь
Сведения о вводе в ремонт, выводе из ремонта электросетевых объектов ООО"ДСК" в июне 2022г.
Дата проведения работ |  |  |  | Наименование объекта | Производимые мероприятия по объектам
Дата и время начала работ |  | Дата и время окончания работ
2022-06-06 | 09-00 | 2022-06-07 | 16-00 | ГТП-3 Т-1 | ТО
2022-06-07 | 09-00 | 2022-06-07 | 16-00 | ТП№0495 | ТО
2022-06-07 | 09-00 | 2022-06-07 | 16-00 | ТП№457 | ТО
2022-06-07 | 09-00 | 2022-06-07 | 16-00 | МВ Ввод 1 | ТО
2022-06-07 | 09-00 | 2022-06-07 | 16-00 | МВ Ввод 3 | ТО
2022-06-08 | 09-00 | 2022-06-08 | 16-00 | КТП №1010 | ТО
2022-06-08 | 09-00 | 2022-06-08 | 16-00 | КТП №1041 | ТО
2022-06-08 | 09-00 | 2022-06-08 | 16-00 | ГТП-3 МВ-110 В-1 | ТО
2022-06-08 | 09-00 | 2022-06-08 | 16-00 | КТП №0500 | ТО
2022-06-09 | 09-00 | 2022-06-09 | 16-00 | ТП№068 | ТО
2022-06-09 | 09-00 | 2022-06-09 | 16-00 | СР-1 110кВ | ТО
2022-06-09 | 09-00 | 2022-06-09 | 16-00 | ШР-1 110кВ | ТО
2022-06-09 | 09-00 | 2022-06-09 | 16-00 | РВС-1 110кВ | ТО
2022-06-10 | 09-00 | 2022-06-10 | 16-00 | ТП №1192 | ТО
2022-06-14 | 09-00 | 2022-06-14 | 16-00 | ГТП-3 МВ яч.42 | ТО
2022-06-16 | 09-00 | 2022-06-16 | 16-00 | КТП№4653А | ТО
2022-06-16 | 09-00 | 2022-06-16 | 16-00 | КТП№4708А | ТО
2022-06-16 | 09-00 | 2022-06-16 | 16-00 | КТП №341 | ТО
2022-06-17 | 09-00 | 2022-06-17 | 16-00 | ГТП-3 яч.21 | ТО
2022-06-17 | 09-00 | 2022-06-17 | 16-00 | КТП №087 | ТО
2022-06-20 | 09-00 | 2022-06-20 | 16-00 | ГТП-3 яч.32 | ТО
2022-06-21 | 09-00 | 2022-06-21 | 16-00 | ГТП-4 Т-1 | ТО
2022-06-22 | 09-00 | 2022-06-22 | 16-00 | КТП№2655А | ТО
2022-06-22 | 09-00 | 2022-06-22 | 16-00 | КТП№2652А | ТО
2022-06-22 | 09-00 | 2022-06-22 | 16-00 | КТП2658А | ТО
2022-06-22 | 09-00 | 2022-06-22 | 16-00 | ГТП-2 МВ 6кВ ввод1 | ТО
2022-06-22 | 09-00 | 2022-06-22 | 16-00 | ГТП-2 ЛР 6кВ ввод 1 | ТО
2022-06-23 | 09-00 | 2022-06-23 | 16-00 | ГТП -4 ЛР-110кВ | ТО
2022-06-23 | 09-00 | 2022-06-23 | 16-00 | ГТП-4 Ввода 110кВ | ТО
2022-06-23 | 09-00 | 2022-06-23 | 16-00 | ГТП-2 ЛР-1 110кВ | ТО
2022-06-23 | 09-00 | 2022-06-23 | 16-00 | КТП№106 | ТО
2022-06-23 | 09-00 | 2022-06-23 | 16-00 | КТП№110 | ТО
2022-06-27 | 09-00 | 2022-06-27 | 16-00 | ТП 31 фид.15 МВ-6кВ | ТО
2022-06-28 | 09-00 | 2022-06-28 | 16-00 | ГТП 2 110кВ яч.2 | ТО
2022-06-29 | 09-00 | 2022-06-29 | 16-00 | ГТП 2 Т-2 | ТО

## Июль
Сведения о вводе в ремонт, выводе из ремонта электросетевых объектов ООО"ДСК" в июле 2022г.
Дата проведения работ |  |  |  | Наименование объекта | Производимые мероприятия по объектам
Дата и время начала работ |  | Дата и время окончания работ
2022-07-01 | 09-00 | 2022-07-01 | 16-00 | ГТП 2 ф.21МВ-6кВ | ТО
2022-07-04 | 09-00 | 2022-07-04 | 16-00 | ГТП 3 Т-2 РПН | ТО
2022-07-05 | 09-00 | 2022-07-05 | 16-00 | ПС 20 ф.6 МВ-6кВ , | ТО
2022-07-05 | 09-00 | 2022-07-05 | 16-00 | ПС 20 ф.8 МВ-6кВ | ТО
2022-07-07 | 09-00 | 2022-07-07 | 16-00 | КТП №0630 | ТО
2022-07-07 | 09-00 | 2022-07-07 | 16-00 | ТП №199 | ТО
2022-07-08 | 09-00 | 2022-07-08 | 16-00 | ГТП 4 ф.12 МВ-6кВ | ТО
2022-07-08 | 09-00 | 2022-07-08 | 16-00 | ТП №381 | ТО
2022-07-13 | 09-00 | 2022-07-13 | 16-00 | ТП №1460 | ТО
2022-07-14 | 09-00 | 2022-07-14 | 16-00 | ТП №2176 | ТО
2022-07-19 | 09-00 | 2022-07-19 | 16-00 | ГТП-4 Т-1 | ТО
2022-07-19 | 09-00 | 2022-07-19 | 16-00 | ЗТП№ 225 | ТО
2022-07-21 | 09-00 | 2022-07-21 | 16-00 | ПС НС-1 КЗ-35кВ | ТО
2022-07-22 | 09-00 | 2022-07-22 | 16-00 | ПС 31 ф.22 МВ-6кВ | ТО
2022-07-22 | 09-00 | 2022-07-22 | 16-00 | ПС 31 ф.22 яч.-6кВ | ТО
2022-07-27 | 09-00 | 2022-07-27 | 16-00 | ТП № 1613 | ТО
2022-07-28 | 09-00 | 2022-07-28 | 16-00 | КТП №630 | ТО
2022-07-28 | 09-00 | 2022-07-28 | 16-00 | КТП №459 | ТО
2022-07-28 | 09-00 | 2022-07-28 | 16-00 | КТП № 463 | ТО
2022-07-28 | 09-00 | 2022-07-28 | 16-00 | КТП № 475 | ТО

## Август
Сведения о вводе в ремонт, выводе из ремонта электросетевых объектов ООО"ДСК" в августе 2022г.
Дата проведения работ |  |  |  | Наименование объекта | Производимые мероприятия по объектам
Дата и время начала работ |  | Дата и время окончания работ
2022-08-03 | 09-00 | 2022-08-03 | 16-00 | КТП №0410 | ТО
2022-08-04 | 09-00 | 2022-08-04 | 16-00 | ПС 31 1 секция 6кВ | ТО
2022-08-04 | 09-00 | 2022-08-04 | 16-00 | ПС 31 ячейка 21 | ТО
2022-08-09 | 09-00 | 2022-08-09 | 16-00 | ТП№03046 | ТО
2022-08-09 | 09-00 | 2022-08-09 | 16-00 | ПС 31 ячейка №9 | ТО
2022-08-10 | 09-00 | 2022-08-10 | 16-00 | ПС 31 ячейка №14 | ТО
2022-08-10 | 09-00 | 2022-08-10 | 16-00 | Р 31 ЩПТ 220В | ТО
2022-08-11 | 09-00 | 2022-08-11 | 16-00 | ПС ГТП2 ЛР-2 110 кВ | ТО
2022-08-11 | 09-00 | 2022-08-11 | 16-00 | КТП-74П | ТО
2022-08-11 | 09-00 | 2022-08-11 | 16-00 | КТП-199П | ТО
2022-08-12 | 09-00 | 2022-08-12 | 16-00 | ТП 4 ЛР-2 110 кВ | ТО
2022-08-12 | 09-00 | 2022-08-12 | 16-00 | ТП 4 РВС 110 | ТО
2022-08-12 | 09-00 | 2022-08-12 | 16-00 | ТП 4 СР-2 110 кВ | ТО
2022-08-16 | 09-00 | 2022-08-16 | 16-00 | КТП № 3П | ТО
2022-08-16 | 09-00 | 2022-08-16 | 16-00 | КТП № 54 | ТО
2022-08-24 | 09-00 | 2022-08-24 | 16-00 | КТП № 959 | ТО

## Сентябрь
Сведения о вводе в ремонт, выводе из ремонта электросетевых объектов ООО"ДСК" в сентябре 2022г.
Дата проведения работ |  |  |  | Наименование объекта | Производимые мероприятия по объектам
Дата и время начала работ |  | Дата и время окончания работ
2022-09-01 | 09-00 | 2022-09-01 | 16-00 | ПС 31 МВ-6кВ ф.20 | ТО
2022-09-02 | 09-00 | 2022-09-02 | 16-00 | ПС 31 МВ-6кВ ф.16 | ТО
2022-09-05 | 09-00 | 2022-09-05 | 16-00 | ПС 31 2 секция 6кВ | ТО
2022-09-07 | 09-00 | 2022-09-07 | 16-00 | ПС 31 МВ-6кВ ф.22 | ТО
2022-09-08 | 09-00 | 2022-09-08 | 16-00 | КТП №17 (МТС) | ТО
2022-09-09 | 09-00 | 2022-09-09 | 16-00 | КТП №497 (МТС) | ТО
2022-09-12 | 09-00 | 2022-09-12 | 16-00 | ПС Альгеба Т-1 | ТО
2022-09-12 | 09-00 | 2022-09-12 | 16-00 | ПС Альгеба Т-2 | ТО
2022-09-15 | 09-00 | 2022-09-15 | 16-00 | ПС Альгеба щит 0,4кВ | ТО
2022-09-15 | 09-00 | 2022-09-15 | 16-00 | ПС 35/6кВ Н-2 МВ-6кВ яч.19 ф.Кирова-1 | ТО
2022-09-20 | 09-00 | 2022-09-20 | 16-00 | ПС 47 МВ-6кВ ф.3,ф.4 | ТО
2022-09-21 | 09-00 | 2022-09-21 | 16-00 | КТП №23 (МТС) | ТО
2022-09-21 | 09-00 | 2022-09-21 | 16-00 | КТП №79 (МТС) | ТО
2022-09-23 | 09-00 | 2022-09-23 | 16-00 | 1секция 6кВ (ПС Альгеба) | ТО
2022-09-23 | 09-00 | 2022-09-23 | 16-00 | 2 секция 6кВ (ПС Альгеба) | ТО
2022-09-24 | 09-00 | 2022-09-24 | 16-00 | Т-3 (Альгеба) | ТО
2022-09-28 | 09-00 | 2022-09-28 | 16-00 | Т-5 (Альгеба) | ТО
2022-09-29 | 09-00 | 2022-09-29 | 16-00 | ТП-1130 (РКЗ) | ТО

## Октябрь
Сведения о вводе в ремонт, выводе из ремонта электросетевых объектов ООО"ДСК" в октябре 2022г.
Дата проведения работ |  |  |  | Наименование объекта | Производимые мероприятия по объектам
Дата и время начала работ |  | Дата и время окончания работ
2022-10-03 | 09-00 | 2022-10-03 | 16-00 | ТП №221,ТП №1010 (ПАО МТС) | ТО
2022-10-07 | 09-00 | 2022-10-07 | 16-00 | ТП №1130 | ТО
2022-10-12 | 09-00 | 2022-10-12 | 16-00 | ТП №0122 | ТО
2022-10-13 | 09-00 | 2022-10-13 | 16-00 | ПС ГТП-3 МВ-6кВ яч.30 | ТО
2022-10-18 | 09-00 | 2022-10-18 | 16-00 | ПС 35кВ Н-2 МВ-6кВ яч.11 | ТО
2022-10-19 | 09-00 | 2022-10-19 | 16-00 | ТП №79,ТП №92 (ПАО МТС) | ТО
2022-10-20 | 09-00 | 2022-10-20 | 16-00 | ТП №23 (ПАО МТС) | ТО
2022-10-25 | 09-00 | 2022-10-25 | 16-00 | КТП №01063 (ПАО РТК) | ТО
2022-10-27 | 09-00 | 2022-10-27 | 16-00 | ПС ГТП-4 СМВ 6кВ и СР-6кВ яч.1,яч.2 | ТО
2022-10-27 | 09-00 | 2022-10-27 | 16-00 | ПС ГТП-4 яч.5 6 кВ | ТО
2022-10-28 | 09-00 | 2022-10-28 | 16-00 | ПС ГТП-3 яч.14 6 кВ | ТО

## Ноябрь
Сведения о вводе в ремонт, выводе из ремонта электросетевых объектов ООО"ДСК" в ноябре 2022г.
Дата проведения работ |  |  |  | Наименование объекта | Производимые мероприятия по объектам
Дата и время начала работ |  | Дата и время окончания работ
2022-11-01 | 09-00 | 2022-11-01 | 16-00 | ТП №1192 | ТО
2022-11-08 | 09-00 | 2022-11-08 | 16-00 | ТП №2037 | ТО
2022-11-09 | 09-00 | 2022-11-09 | 16-00 | ГТП-4 фид.6 кВ яч.20 | ТО
2022-11-09 | 09-00 | 2022-11-09 | 16-00 | ГТП-4 фид. 6 кВ яч.8 | ТО
2022-11-09 | 09-00 | 2022-11-09 | 16-00 | ПС Р41 ТСН-1 | ТО
2022-11-15 | 09-00 | 2022-11-15 | 16-00 | ТП №1408 | ТО
2022-11-15 | 09-00 | 2022-11-15 | 16-00 | ТП №1035 | ТО
2022-11-16 | 09-00 | 2022-11-16 | 16-00 | ПС 28 1-й секции 0,4 кВ | ТО
2022-11-16 | 09-00 | 2022-11-16 | 16-00 | ПС Н-4 КРУН-1 МВ-6 яч.8 | ТО
2022-11-16 | 09-00 | 2022-11-16 | 16-00 | ПС Н-4 КРУН-1 МВ-6 яч.9 | ТО
2022-11-16 | 09-00 | 2022-11-16 | 16-00 | ТП №100 | ТО
2022-11-17 | 09-00 | 2022-11-17 | 16-00 | ПС-52 Т2 1000 кВА | ТО
2022-11-17 | 09-00 | 2022-11-17 | 16-00 | ПС-52 ВН-2 6 кВ | ТО
2022-11-17 | 09-00 | 2022-11-17 | 16-00 | ТП №1202 | ТО
2022-11-18 | 09-00 | 2022-11-18 | 16-00 | ПС-52 1 секций 0,4 кВ | ТО
2022-11-18 | 09-00 | 2022-11-18 | 16-00 | ПС-52 2 секция 0,4 кВ | ТО
2022-11-18 | 09-00 | 2022-11-18 | 16-00 | ПС Н-2 яч. 2 | ТО
2022-11-18 | 09-00 | 2022-11-18 | 16-00 | ПС Н-2 яч. 4 | ТО
2022-11-18 | 09-00 | 2022-11-18 | 16-00 | ПС Н-2 яч. 6 | ТО
2022-11-22 | 09-00 | 2022-11-22 | 16-00 | РП-022 яч. 2 | ТО
2022-11-22 | 09-00 | 2022-11-22 | 16-00 | РП-022 яч. 7 | ТО
2022-11-22 | 09-00 | 2022-11-22 | 16-00 | РП-022 яч. 8 | ТО
2022-11-22 | 09-00 | 2022-11-22 | 16-00 | РП-022 1 СШ-6кВ | ТО
2022-11-22 | 09-00 | 2022-11-22 | 16-00 | РП-022 2 СШ-6кВ | ТО
2022-11-23 | 09-00 | 2022-11-23 | 16-00 | ТП-0122 яч.2 0,4кВ | ТО
2022-11-23 | 09-00 | 2022-11-23 | 16-00 | ТП-0122 яч.3 0,4кВ | ТО
2022-11-23 | 09-00 | 2022-11-23 | 16-00 | ТП-0122, тр-р 6/0,4 | ТО
2022-11-23 | 09-00 | 2022-11-23 | 16-00 | ТП-0122 1 секция 0,4кВ | ТО
2022-11-24 | 09-00 | 2022-11-24 | 16-00 | ПС-47 2 секции 6 кВ | ТО
2022-11-24 | 09-00 | 2022-11-24 | 16-00 | ПС НС-5 ЗРУ-6,яч.14 | ТО
2022-11-24 | 09-00 | 2022-11-24 | 16-00 | ПС НС-5 ЗРУ-6,яч.12 | ТО
2022-11-24 | 09-00 | 2022-11-24 | 16-00 | ПС НС-5 ЗРУ-6,яч.10 | ТО
2022-11-24 | 09-00 | 2022-11-24 | 16-00 | ПС НС-5 ЗРУ-6,яч.8 | ТО
2022-11-24 | 09-00 | 2022-11-24 | 16-00 | ПС НС-5 ЗРУ-6, 2 секция 6кВ | ТО
2022-11-25 | 09-00 | 2022-11-25 | 16-00 | ПС Н-2 ОПУ-0,4 кВ панель СН | ТО
2022-11-27 | 09-00 | 2022-11-27 | 16-00 | ПС-47 щит постоянного тока | ТО

## Декабрь
Сведения о вводе в ремонт, выводе из ремонта электросетевых объектов ООО"ДСК" в декабре 2022г.
Дата проведения работ |  |  |  | Наименование объекта | Производимые мероприятия по объектам
Дата и время начала работ |  | Дата и время окончания работ
2022-12-14 | 09-00 | 2022-12-14 | 16-00 | ПС 6/0,4 кВ № 55 Трансформатор ТМЗ-1000/6/0,4, зав. № 232587 1шт | ТО
2022-12-14 | 09-00 | 2022-12-14 | 16-00 | ПС 6/0,4 кВ № 55 Трансформатор ТМЗ-1000/6/0,4, зав. № 233518 1шт | ТО
2022-12-14 | 09-00 | 2022-12-14 | 16-00 | ПС 6/0,4 кВ № 55 Выключатель нагрузки ВН-1 тип ВВ-2 - ВНП -17У3 | ТО
2022-12-14 | 09-00 | 2022-12-14 | 16-00 | ПС 6/0,4 кВ № 55 Выключатель нагрузки ВН-2 тип ВВ-2 - ВНП -17У3 | ТО
2022-12-15 | 09-00 | 2022-12-15 | 16-00 | ПС 6/0,4 кВ № 55 Оборудование 1-й секции 0,4 кВ | ТО
2022-12-15 | 09-00 | 2022-12-15 | 16-00 | ПС 6/0,4 кВ № 55Оборудование 2-й секции 0,4 кВ | ТО
2022-12-15 | 09-00 | 2022-12-15 | 16-00 | КТП №1035 (МТС) | ТО
2022-12-20 | 09-00 | 2022-12-20 | 16-00 | КРУН-2 6 кВ ячейка К-59 № 17, ввод 6 кВ № 2 "Ведущий" | ТО
2022-12-20 | 09-00 | 2022-12-20 | 16-00 | КРУН-2 6 кВ ячейка К-59 № 18 ввод 6 кВ № 2 "Ведомый" | ТО
2022-12-20 | 09-00 | 2022-12-20 | 16-00 | КРУН-2 6 кВ сборные шины 6 кВ | ТО
2022-12-20 | 09-00 | 2022-12-20 | 16-00 | КРУН-2 6 кВ ячейка К-59 № 15, предохранители 6 кВ | ТО
2022-12-20 | 09-00 | 2022-12-20 | 16-00 | КРУН-2 6 кВ ячейка К-59 № 15, разрядники вентильные 6 кВ | ТО
2022-12-20 | 09-00 | 2022-12-20 | 16-00 | КРУН-2 6 кВ ячейка К-59 № 15, трансформатор напряжения 6 кВ № 2-2 | ТО
2022-12-20 | 09-00 | 2022-12-20 | 16-00 | КРУН-2 6 кВ ячейка К-59 № 14 Л-414 (ф. "Насосная"), МВ-6 кВ | ТО
2022-12-20 | 09-00 | 2022-12-20 | 16-00 | КРУН-2 6 кВ ячейка К-59 № 12 Л-412 (ф. "Вагондормаш, Термопласт"), МВ-6 кВ | ТО
2022-12-21 | 09-00 | 2022-12-21 | 16-00 | ПС 6/0,4 кВ № 51 Трансформатор ТМЗ-1000/6/0,4 кВА, зав.№ 230174 1шт Т-2 | ТО
2022-12-21 | 09-00 | 2022-12-21 | 16-00 | ПС 6/0,4 кВ № 51 Выключатель нагрузки ВН-2 тип ВВ-2 - ВНП -17У3 | ТО
2022-12-21 | 09-00 | 2022-12-21 | 16-00 | ПС 6/0,4 кВ № 51 Оборудование 1-й секции 0,4 кВ | ТО
2022-12-21 | 09-00 | 2022-12-21 | 16-00 | ПС 6/0,4 кВ № 51 Оборудование 2-й секции 0,4 кВ | ТО
2022-12-23 | 09-00 | 2022-12-23 | 16-00 | ПС 6/0,4 кВ № 45 Трансформатор силовой 1.2. п-ст 45 ТМ 250/6/0,4 | ТО