## Квартал I
ООО "Донская Сетевая Компания" I квартал
№ | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Мощность, МВА | Наличие объема свободной мощности для технологического присоединения | Место расположения
1 | ПС 110/10кВ Р-41 | 110 | 2*10 | Отсутствует | г.Ростов-на-Дону
2 | ПС 110/6 кВ "ГТП-2" | 110 | 2*16 | Отсутствует | Ростовская область, г. Новочеркасск
3 | ПС 110/6 кВ "ГТП-3" | 110 | 2*40 | Отсутствует | Ростовская область, г. Новочеркасск
4 | ПС 110/6 кВ "ГТП-4" | 110 | 2*10 | Отсутствует | Ростовская область, Октябрьский район, Персиановское сельское поселение
5 | ТП-1 35/0,4 кВ (Ф-160) | 35 | 1 | Отсутствует | г.Ростов-на-Дону, Красный Дон
6 | ПС 35/6 кВ "ПС-20" | 35 | 2*4 | Отсутствует | Ростовская область, г. Новочеркасск
7 | ПС 35/6 кВ "Н-2" | 35 | 2*10 | Отсутствует | Ростовская область, г. Новошахтинск
8 | ПС 35/6 кВ "НС-1 ГГВ" | 35 | 2*4 | Отсутствует | Ростовская область, Тарасовский р-он
9 | ПС 35/6 кВ "НС-2 ГГВ" | 35 | 3,2+4 | Отсутствует | Ростовская область, Каменский р-он
10 | ПС 35/6 кВ "НС-3 ГГВ" | 35 | 1,8+4 | Отсутствует | Ростовская область, Каменский р-н

## Квартал II
ООО "Донская Сетевая Компания" II квартал
№ | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Мощность, МВА | Наличие объема свободной мощности для технологического присоединения | Место расположения
1 | ПС 110/10кВ Р-41 | 110 | 2*10 | Отсутствует | г.Ростов-на-Дону
2 | ПС 110/6 кВ "ГТП-2" | 110 | 2*16 | Отсутствует | Ростовская область, г. Новочеркасск
3 | ПС 110/6 кВ "ГТП-3" | 110 | 2*40 | Отсутствует | Ростовская область, г. Новочеркасск
4 | ПС 110/6 кВ "ГТП-4" | 110 | 2*10 | Отсутствует | Ростовская область, Октябрьский район, Персиановское сельское поселение
5 | ТП-1 35/0,4 кВ (Ф-160) | 35 | 1 | Отсутствует | г.Ростов-на-Дону, Красный Дон
6 | ПС 35/6 кВ "ПС-20" | 35 | 2*4 | Отсутствует | Ростовская область, г. Новочеркасск
7 | ПС 35/6 кВ "Н-2" | 35 | 2*10 | Отсутствует | Ростовская область, г. Новошахтинск
8 | ПС 35/6 кВ "НС-1 ГГВ" | 35 | 2*4 | Отсутствует | Ростовская область, Тарасовский р-он
9 | ПС 35/6 кВ "НС-2 ГГВ" | 35 | 3,2+4 | Отсутствует | Ростовская область, Каменский р-он
10 | ПС 35/6 кВ "НС-3 ГГВ" | 35 | 1,8+4 | Отсутствует | Ростовская область, Каменский р-н

## Квартал III
ООО "Донская Сетевая Компания" III квартал
№ | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Мощность, МВА | Наличие объема свободной мощности для технологического присоединения | Место расположения
1 | ПС 110/10кВ Р-41 | 110 | 2*10 | Отсутствует | г.Ростов-на-Дону
2 | ПС 110/6 кВ "ГТП-2" | 110 | 2*16 | Отсутствует | Ростовская область, г. Новочеркасск
3 | ПС 110/6 кВ "ГТП-3" | 110 | 2*40 | Отсутствует | Ростовская область, г. Новочеркасск
4 | ПС 110/6 кВ "ГТП-4" | 110 | 2*10 | Отсутствует | Ростовская область, Октябрьский район, Персиановское сельское поселение
5 | ТП-1 35/0,4 кВ (Ф-160) | 35 | 1 | Отсутствует | г.Ростов-на-Дону, Красный Дон
6 | ПС 35/6 кВ "ПС-20" | 35 | 2*4 | Отсутствует | Ростовская область, г. Новочеркасск
7 | ПС 35/6 кВ "Н-2" | 35 | 2*10 | Отсутствует | Ростовская область, г. Новошахтинск
8 | ПС 35/6 кВ "НС-1 ГГВ" | 35 | 2*4 | Отсутствует | Ростовская область, Тарасовский р-он
9 | ПС 35/6 кВ "НС-2 ГГВ" | 35 | 3,2+4 | Отсутствует | Ростовская область, Каменский р-он
10 | ПС 35/6 кВ "НС-3 ГГВ" | 35 | 1,8+4 | Отсутствует | Ростовская область, Каменский р-н