## 1 квартал 2022 г
ООО "Донская Сетевая Компания"
№ | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Мощность, кВА | Наличие объема свободной мощности для технологического присоединения | Место расположения
Уровень напряжения 6 кВ
1 | ТП-1058 | 6 | 2*320 | Отсутствует | Ростовская область
2 | ТП-1336 | 6 | 2*400 | Отсутствует | Ростовская область
3 | КТП-1 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
4 | КТП-1А | 6 | 1*320 | Отсутствует | Ростовская область
5 | КТП-2 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
6 | КТП-2032 | 6 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
7 | КТП-2032А | 6 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
8 | КТП-1192 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
9 | ТП-1174 | 6 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
10 | ТП-1174-1 | 6 | 2*400 | Отсутствует | Ростовская область
11 | ТП-1130 | 6 | 2*320 + 1000 | Отсутствует | Ростовская область
12 | ТП-1460 | 6 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
13 | КТП-1 | 6 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
14 | КТП-2 | 6 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
15 | КТП-3 | 6 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
16 | КТП-4 | 6 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
17 | КТП-5 | 6 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
18 | КТП-6 | 6 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
19 | ТП-017 | 6 | 1*560 | Отсутствует | Ростовская область
20 | ТП-1231 | 6 | 2*250 | Отсутствует | Ростовская область
21 | ТП-1087 | 6 | 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
22 | ТП-1613 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
23 | ТП № 199 | 6 | 1*160 | Отсутствует | Ростовская область
24 | КТП-0376 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
25 | КТП-6/0,4 кВ от ПС "Н-14" 35/6 кВ яч.№12 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
26 | ТП №04108 | 6 | 1*160 | Отсутствует | Ростовская область
27 | ТП-0203 | 6 | 1*160 | Отсутствует | Ростовская область
28 | ТП-065 | 6 | 1*320 | Отсутствует | Ростовская область
29 | ЗТП-01063 | 6 | 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
30 | ТП-03046 | 6 | 2*250 | Отсутствует | Ростовская область
31 | СТП 6/0,4 кВ на 25 кВА | 6 | 2*25 | Отсутствует | Ростовская область
32 | ТП-1272 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
33 | ТП-1246 | 6 | 4*1000 | Отсутствует | Ростовская область
34 | 2 БКТП-630/6/04 | 6 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
35 | РП "ШРМЗ" | 6 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
36 | КТП № 959 | 6 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
37 | КТП № 0630 | 6 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
38 | КТП № 617 | 6 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
39 | КТП № 0410 | 6 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
40 | КТП № 0460 | 6 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
41 | КТП № 459 | 6 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
42 | КТП № 526П | 6 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
43 | ТП № 3164 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
44 | ТП № 1127 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
45 | КТП-25 | 6 | 1*180 | Отсутствует | Ростовская область
46 | ТП-1 | 6 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
47 | ТП-5 | 6 | 1*63 | Отсутствует | Ростовская область
48 | ТП-5а | 6 | 2*250 | Отсутствует | Ростовская область
49 | ТП-3 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
50 | ТП-9 | 6 | 1*100 | Отсутствует | Ростовская область
51 | ТП-6 | 6 | 1*63 | Отсутствует | Ростовская область
52 | ТП-29 | 6 | 2*400 + 2*250 | Отсутствует | Ростовская область
53 | ТП-17 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
54 | ТП-7 | 6 | 1*400 + 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
55 | ТП-13 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
56 | ТП-18 | 6 | 2*400 | Отсутствует | Ростовская область
57 | ТП-19 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
58 | ТП-10 | 6 | 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
59 | ТП-23 | 6 | 1*400 + 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
60 | ТП-4 | 6 | 1*400 + 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
61 | ТП-2 | 6 | 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
62 | ТП-12 | 6 | 2*400 | Отсутствует | Ростовская область
63 | ТП-0122 | 6 | 1*180 | Отсутствует | Ростовская область
64 | РП-04 | 6 | 2*320 | Отсутствует | Ростовская область
65 | ТП-0380 | 6 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
66 | БКТП-0381 | 6 | 2*400 | Отсутствует | Ростовская область
67 | Трансформаторная подстанция №21 | 6 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
68 | Трансформаторная подстанция №23 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
69 | Трансформаторная подстанция №25 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
70 | Трансформаторная подстанция №28 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
71 | Трансформаторная подстанция №47 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
72 | Трансформаторная подстанция №50 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
73 | Трансформаторная подстанция №52 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
74 | Трансформаторная подстанция №53 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
75 | Трансформаторная подстанция №56 | 6 | 1*1000 | Отсутствует | Ростовская область
76 | Трансформаторная подстанция №45 | 6 | 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
77 | Трансформаторная подстанция №40 | 6 | 2*400 | Отсутствует | Ростовская область
78 | Трансформаторная подстанция №51 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
79 | Трансформаторная подстанция №54 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
80 | Трансформаторная подстанция №55 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
Уровень напряжения 10 кВ
81 | ТП-1548 | 10 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
82 | ТП-1548А | 10 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
83 | КТП1-191А | 10 | 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
84 | ТП-1032 | 10 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
85 | ТП-1 | 10 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
86 | ТП-2 | 10 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
87 | ТП-3 | 10 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
88 | ТП-4 | 10 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
89 | ТП-6 | 10 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
90 | ТП-7 | 10 | 1*100 | Отсутствует | Ростовская область
91 | ТП 2 БКТП № 2176 | 10 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
92 | КТП 021 | 10 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
93 | КТП 034 | 10 | 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
94 | КТП 080 | 10 | 1*100 | Отсутствует | Ростовская область
95 | ЗТП 069 | 10 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
96 | ЗТП 043 | 10 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
97 | ТП № 014 | 10 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
98 | ТП № 834А | 10 | 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
99 | ТП №040 | 10 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
100 | ЗТП-225 ПС-35/10 кВт М-Курганская | 10 | 1*160 | Отсутствует | Ростовская область
101 | ТП-1-011 | 10 | 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
102 | ТП-111 | 10 | 1*160 | Отсутствует | Ростовская область
103 | ТП-08 | 10 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
104 | КТП-068 | 10 | 1*63 | Отсутствует | Ростовская область
105 | КТП-406 | 10 | 2*63 | Отсутствует | Ростовская область
106 | ТП-2037 | 10 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
107 | КТП № 23 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
108 | КТП № 624 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
109 | КТП № 7/36А | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
110 | КТП № 131А | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
111 | КТП № 175 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
112 | КТП № 79 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
113 | КТП № 75 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
114 | КТП № 21 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
115 | КТП № 92 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
116 | КТП № 221 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
117 | КТП № 497 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
118 | КТП № 457 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
119 | КТП № 0430 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
120 | КТП № 087 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
121 | КТП № 1010 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
122 | КТП № 1041 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
123 | КТП № 100 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
124 | КТП № 124П | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
125 | КТП № 1035 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
126 | КТП № 1408 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
127 | КТП № 1202 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
128 | КТП № 2652А | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
129 | КТП № 4653А | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
130 | КТП № 2655А | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
131 | КТП № 4708А | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
132 | КТП № 2658А | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
133 | КТП № 463 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
134 | КТП № 475 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
135 | КТП № 1181 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
136 | КТП № 1229 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
137 | КТП № 3П | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
138 | КТП № 74П | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
139 | КТП № 119П | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
140 | КТП № 106 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
141 | КТП № 110 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
142 | КТП № 54 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
143 | КТП № 61П | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
144 | КТП № 0495 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
145 | КТП № 366П | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
146 | СТП № 1952 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
147 | КТП № 0500 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
148 | КТП № 0341 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
149 | МТП 869А | 10 | 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
150 | КТП 868А | 10 | 1*250 | Отсутствует | Ростовская область

## 2 квартал 2022 г
ООО "Донская Сетевая Компания"
№ | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Мощность, кВА | Наличие объема свободной мощности для технологического присоединения | Место расположения
Уровень напряжения 6 кВ
1 | ТП-1058 | 6 | 2*320 | Отсутствует | Ростовская область
2 | ТП-1336 | 6 | 2*400 | Отсутствует | Ростовская область
3 | КТП-1 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
4 | КТП-1А | 6 | 1*320 | Отсутствует | Ростовская область
5 | КТП-2 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
6 | КТП-2032 | 6 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
7 | КТП-2032А | 6 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
8 | КТП-1192 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
9 | ТП-1174 | 6 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
10 | ТП-1174-1 | 6 | 2*400 | Отсутствует | Ростовская область
11 | ТП-1130 | 6 | 2*320 + 1000 | Отсутствует | Ростовская область
12 | ТП-1460 | 6 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
13 | КТП-1 | 6 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
14 | КТП-2 | 6 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
15 | КТП-3 | 6 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
16 | КТП-4 | 6 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
17 | КТП-5 | 6 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
18 | КТП-6 | 6 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
19 | ТП-017 | 6 | 1*560 | Отсутствует | Ростовская область
20 | ТП-1231 | 6 | 2*250 | Отсутствует | Ростовская область
21 | ТП-1087 | 6 | 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
22 | ТП-1613 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
23 | ТП № 199 | 6 | 1*160 | Отсутствует | Ростовская область
24 | КТП-0376 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
25 | КТП-6/0,4 кВ от ПС "Н-14" 35/6 кВ яч.№12 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
26 | ТП №04108 | 6 | 1*160 | Отсутствует | Ростовская область
27 | ТП-0203 | 6 | 1*160 | Отсутствует | Ростовская область
28 | ТП-065 | 6 | 1*320 | Отсутствует | Ростовская область
29 | ЗТП-01063 | 6 | 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
30 | ТП-03046 | 6 | 2*250 | Отсутствует | Ростовская область
31 | СТП 6/0,4 кВ на 25 кВА | 6 | 2*25 | Отсутствует | Ростовская область
32 | ТП-1272 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
33 | ТП-1246 | 6 | 4*1000 | Отсутствует | Ростовская область
34 | 2 БКТП-630/6/04 | 6 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
35 | РП "ШРМЗ" | 6 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
36 | КТП № 959 | 6 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
37 | КТП № 0630 | 6 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
38 | КТП № 617 | 6 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
39 | КТП № 0410 | 6 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
40 | КТП № 0460 | 6 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
41 | КТП № 459 | 6 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
42 | КТП № 526П | 6 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
43 | ТП № 3164 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
44 | ТП № 1127 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
45 | КТП-25 | 6 | 1*180 | Отсутствует | Ростовская область
46 | ТП-1 | 6 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
47 | ТП-5 | 6 | 1*63 | Отсутствует | Ростовская область
48 | ТП-5а | 6 | 2*250 | Отсутствует | Ростовская область
49 | ТП-3 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
50 | ТП-9 | 6 | 1*100 | Отсутствует | Ростовская область
51 | ТП-6 | 6 | 1*63 | Отсутствует | Ростовская область
52 | ТП-29 | 6 | 2*400 + 2*250 | Отсутствует | Ростовская область
53 | ТП-17 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
54 | ТП-7 | 6 | 1*400 + 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
55 | ТП-13 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
56 | ТП-18 | 6 | 2*400 | Отсутствует | Ростовская область
57 | ТП-19 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
58 | ТП-10 | 6 | 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
59 | ТП-23 | 6 | 1*400 + 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
60 | ТП-4 | 6 | 1*400 + 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
61 | ТП-2 | 6 | 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
62 | ТП-12 | 6 | 2*400 | Отсутствует | Ростовская область
63 | ТП-0122 | 6 | 1*180 | Отсутствует | Ростовская область
64 | РП-04 | 6 | 2*320 | Отсутствует | Ростовская область
65 | ТП-0380 | 6 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
66 | БКТП-0381 | 6 | 2*400 | Отсутствует | Ростовская область
67 | Трансформаторная подстанция №21 | 6 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
68 | Трансформаторная подстанция №23 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
69 | Трансформаторная подстанция №25 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
70 | Трансформаторная подстанция №28 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
71 | Трансформаторная подстанция №47 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
72 | Трансформаторная подстанция №50 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
73 | Трансформаторная подстанция №52 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
74 | Трансформаторная подстанция №53 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
75 | Трансформаторная подстанция №56 | 6 | 1*1000 | Отсутствует | Ростовская область
76 | Трансформаторная подстанция №45 | 6 | 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
77 | Трансформаторная подстанция №40 | 6 | 2*400 | Отсутствует | Ростовская область
78 | Трансформаторная подстанция №51 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
79 | Трансформаторная подстанция №54 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
80 | Трансформаторная подстанция №55 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
Уровень напряжения 10 кВ
81 | ТП-1548 | 10 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
82 | ТП-1548А | 10 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
83 | КТП1-191А | 10 | 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
84 | ТП-1032 | 10 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
85 | ТП-1 | 10 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
86 | ТП-2 | 10 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
87 | ТП-3 | 10 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
88 | ТП-4 | 10 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
89 | ТП-6 | 10 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
90 | ТП-7 | 10 | 1*100 | Отсутствует | Ростовская область
91 | ТП 2 БКТП № 2176 | 10 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
92 | КТП 021 | 10 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
93 | КТП 034 | 10 | 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
94 | КТП 080 | 10 | 1*100 | Отсутствует | Ростовская область
95 | ЗТП 069 | 10 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
96 | ЗТП 043 | 10 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
97 | ТП № 014 | 10 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
98 | ТП № 834А | 10 | 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
99 | ТП №040 | 10 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
100 | ЗТП-225 ПС-35/10 кВт М-Курганская | 10 | 1*160 | Отсутствует | Ростовская область
101 | ТП-1-011 | 10 | 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
102 | ТП-111 | 10 | 1*160 | Отсутствует | Ростовская область
103 | ТП-08 | 10 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
104 | КТП-068 | 10 | 1*63 | Отсутствует | Ростовская область
105 | КТП-406 | 10 | 2*63 | Отсутствует | Ростовская область
106 | ТП-2037 | 10 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
107 | КТП № 23 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
108 | КТП № 624 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
109 | КТП № 7/36А | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
110 | КТП № 131А | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
111 | КТП № 175 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
112 | КТП № 79 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
113 | КТП № 75 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
114 | КТП № 21 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
115 | КТП № 92 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
116 | КТП № 221 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
117 | КТП № 497 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
118 | КТП № 457 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
119 | КТП № 0430 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
120 | КТП № 087 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
121 | КТП № 1010 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
122 | КТП № 1041 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
123 | КТП № 100 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
124 | КТП № 124П | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
125 | КТП № 1035 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
126 | КТП № 1408 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
127 | КТП № 1202 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
128 | КТП № 2652А | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
129 | КТП № 4653А | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
130 | КТП № 2655А | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
131 | КТП № 4708А | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
132 | КТП № 2658А | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
133 | КТП № 463 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
134 | КТП № 475 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
135 | КТП № 1181 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
136 | КТП № 1229 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
137 | КТП № 3П | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
138 | КТП № 74П | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
139 | КТП № 119П | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
140 | КТП № 106 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
141 | КТП № 110 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
142 | КТП № 54 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
143 | КТП № 61П | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
144 | КТП № 0495 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
145 | КТП № 366П | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
146 | СТП № 1952 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
147 | КТП № 0500 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
148 | КТП № 0341 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
149 | МТП 869А | 10 | 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
150 | КТП 868А | 10 | 1*250 | Отсутствует | Ростовская область

## 3 квартал 2022 г
ООО "Донская Сетевая Компания"
№ | Наименование | Уровень напряжения, кВ | Мощность, кВА | Наличие объема свободной мощности для технологического присоединения | Место расположения
Уровень напряжения 6 кВ
1 | ТП-1058 | 6 | 2*320 | Отсутствует | Ростовская область
2 | ТП-1336 | 6 | 2*400 | Отсутствует | Ростовская область
3 | КТП-1 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
4 | КТП-1А | 6 | 1*320 | Отсутствует | Ростовская область
5 | КТП-2 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
6 | КТП-2032 | 6 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
7 | КТП-2032А | 6 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
8 | КТП-1192 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
9 | ТП-1174 | 6 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
10 | ТП-1174-1 | 6 | 2*400 | Отсутствует | Ростовская область
11 | ТП-1130 | 6 | 2*320 + 1000 | Отсутствует | Ростовская область
12 | ТП-1460 | 6 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
13 | КТП-1 | 6 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
14 | КТП-2 | 6 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
15 | КТП-3 | 6 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
16 | КТП-4 | 6 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
17 | КТП-5 | 6 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
18 | КТП-6 | 6 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
19 | ТП-017 | 6 | 1*560 | Отсутствует | Ростовская область
20 | ТП-1231 | 6 | 2*250 | Отсутствует | Ростовская область
21 | ТП-1087 | 6 | 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
22 | ТП-1613 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
23 | ТП № 199 | 6 | 1*160 | Отсутствует | Ростовская область
24 | КТП-0376 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
25 | КТП-6/0,4 кВ от ПС "Н-14" 35/6 кВ яч.№12 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
26 | ТП №04108 | 6 | 1*160 | Отсутствует | Ростовская область
27 | ТП-0203 | 6 | 1*160 | Отсутствует | Ростовская область
28 | ТП-065 | 6 | 1*320 | Отсутствует | Ростовская область
29 | ЗТП-01063 | 6 | 2*250 | Отсутствует | Ростовская область
30 | ТП-03046 | 6 | 2*250 | Отсутствует | Ростовская область
31 | СТП 6/0,4 кВ на 25 кВА | 6 | 2*25 | Отсутствует | Ростовская область
32 | ТП-1272 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
33 | ТП-1246 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
34 | 2 БКТП-630/6/04 | 6 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
35 | РП "ШРМЗ" | 6 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
36 | ТП ШРМЗ-1 | 6 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
37 | ТП ШРМЗ-2 | 6 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
38 | КТП № 959 | 6 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
39 | КТП № 0630 | 6 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
40 | КТП № 617 | 6 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
41 | КТП № 0410 | 6 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
42 | КТП № 0460 | 6 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
43 | КТП № 459 | 6 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
44 | КТП № 526П | 6 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
45 | ТП № 3164 | 6 | 2*400 | Отсутствует | Ростовская область
46 | ТП № 1127 | 6 | 2*400 | Отсутствует | Ростовская область
47 | КТП-25 | 6 | 1*180 | Отсутствует | Ростовская область
48 | ТП-1 | 6 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
49 | ТП-5 | 6 | 1*63 | Отсутствует | Ростовская область
50 | ТП-5а | 6 | 2*250 | Отсутствует | Ростовская область
51 | ТП-3 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
52 | ТП-9 | 6 | 1*100 | Отсутствует | Ростовская область
53 | ТП-6 | 6 | 1*63 | Отсутствует | Ростовская область
54 | ТП-29 | 6 | 2*400 + 2*250 | Отсутствует | Ростовская область
55 | ТП-17 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
56 | ТП-7 | 6 | 1*400 + 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
57 | ТП-13 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
58 | ТП-18 | 6 | 2*400 | Отсутствует | Ростовская область
59 | ТП-19 | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
60 | ТП-10 | 6 | 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
61 | ТП-23 | 6 | 1*400 + 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
62 | ТП-4 | 6 | 1*400 + 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
63 | ТП-2 | 6 | 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
64 | ТП-12 | 6 | 2*400 | Отсутствует | Ростовская область
65 | ТП-0122 | 6 | 1*180 | Отсутствует | Ростовская область
66 | РП-04 | 6 | 2*320 | Отсутствует | Ростовская область
67 | ТП-0380 | 6 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
68 | БКТП-0381 | 6 | 2*400 | Отсутствует | Ростовская область
69 | Трансформаторная подстанция №21 | 6 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
70 | Трансформаторная подстанция №23 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
71 | Трансформаторная подстанция №25 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
72 | Трансформаторная подстанция №28 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
73 | Трансформаторная подстанция №47 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
74 | Трансформаторная подстанция №50 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
75 | Трансформаторная подстанция №52 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
76 | Трансформаторная подстанция №53 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
77 | Трансформаторная подстанция №56 | 6 | 1*1000 | Отсутствует | Ростовская область
78 | Трансформаторная подстанция №45 | 6 | 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
79 | Трансформаторная подстанция №40 | 6 | 2*400 | Отсутствует | Ростовская область
80 | Трансформаторная подстанция №51 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
81 | Трансформаторная подстанция №54 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
82 | Трансформаторная подстанция №55 | 6 | 2*1000 | Отсутствует | Ростовская область
83 | КТП-160-6/0,4кВ №0625 | 6 | 1*160 | Отсутствует | Ростовская область
84 | КТП-6/0,4кВ 400кВА | 6 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
Уровень напряжения 10 кВ
85 | ТП-1548 | 10 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
86 | ТП-1548А | 10 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
87 | КТП1-191А | 10 | 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
88 | ТП-1032 | 10 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
89 | ТП-1 | 10 | 1*320 + 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
90 | ТП-2 | 10 | 1*560 + 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
91 | ТП-3 | 10 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
92 | ТП-4 | 10 | 1*560 + 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
93 | ТП-6 | 10 | 1*560 + 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
94 | ТП-7 | 10 | 1*100 | Отсутствует | Ростовская область
95 | ТП 2 БКТП № 2176 | 10 | 2*630 | Отсутствует | Ростовская область
96 | КТП 021 | 10 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
97 | КТП 034 | 10 | 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
98 | КТП 080 | 10 | 1*100 | Отсутствует | Ростовская область
99 | ЗТП 069 | 10 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
100 | ЗТП 043 | 10 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
101 | ТП № 014 | 10 | 1*630 | Отсутствует | Ростовская область
102 | ТП № 834А | 10 | 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
103 | ТП №040 | 10 | 1*400 | Отсутствует | Ростовская область
104 | ЗТП-225 ПС-35/10 кВт М-Курганская | 10 | 1*160 | Отсутствует | Ростовская область
105 | ТП-1-011 | 10 | 2*250 | Отсутствует | Ростовская область
106 | ТП-111 | 10 | 1*160 | Отсутствует | Ростовская область
107 | ТП-08 | 10 | 2*400 | Отсутствует | Ростовская область
108 | КТП-068 | 10 | 1*63 | Отсутствует | Ростовская область
109 | КТП-406 | 10 | 2*63 | Отсутствует | Ростовская область
110 | ТП-2037 | 10 | 4*1000 | Отсутствует | Ростовская область
111 | КТП № 23 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
112 | КТП № 624 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
113 | КТП № 7/36А | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
114 | КТП № 131А | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
115 | КТП № 175 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
116 | КТП № 79 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
117 | КТП № 75 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
118 | КТП № 21 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
119 | КТП № 92 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
120 | КТП № 221 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
121 | КТП № 497 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
122 | КТП № 457 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
123 | КТП № 0430 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
124 | КТП № 087 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
125 | КТП № 1010 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
126 | КТП № 1041 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
127 | КТП № 100 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
128 | КТП № 124П | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
129 | КТП № 1035 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
130 | КТП № 1408 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
131 | КТП № 1202 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
132 | КТП № 2652А | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
133 | КТП № 4653А | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
134 | КТП № 2655А | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
135 | КТП № 4708А | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
136 | КТП № 2658А | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
137 | КТП № 463 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
138 | КТП № 475 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
139 | КТП № 1181 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
140 | КТП № 1229 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
141 | КТП № 3П | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
142 | КТП № 74П | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
143 | КТП № 119П | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
144 | КТП № 106 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
145 | КТП № 110 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
146 | КТП № 54 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
147 | КТП № 61П | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
148 | КТП № 0495 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
149 | КТП № 366П | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
150 | СТП № 1952 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
151 | КТП № 0500 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
152 | КТП № 0341 | 10 | 1*25 | Отсутствует | Ростовская область
153 | МТП 869А | 10 | 1*250 | Отсутствует | Ростовская область
154 | КТП 868А | 10 | 1*250 | Отсутствует | Ростовская область