Заместителю руководителя Региональной службы по тарифам Ростовской области В.В. Ткачеву

ООО «Донская сетевая компания»

344002, Ростовская область,

г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая,

д. 10, литер Б, оф. 10-14

Email: info@energo-dsk.ru

Тел: +7 (863) 203-57-61

Исх №___________

от «    »___________20___г

УВЕДОМЛЕНИЕ

о доработанной инвестиционной программе

ООО «Донской сетевой компании» на 2023 год

В ответ на Ваше письмо №40.2/377 от 13.05.2022 сообщаю, что выявленные замечания проекта инвестиционной программы ООО «ДСК» на 2023 год устранены.

Пояснительную записку, содержащую информацию об учете в доработанном проекте инвестиционной программы указанных замечаний, прикладываю вместе с материалами на электронном носителе.

Приложения:

- Пояснительная записка о доработанном проекте инвестиционной программы на 2 л.;

- Обосновывающие документы на электронном носители (компакт-диск) 1 шт.

Директор                                            	      			    	                   О.А. Ефремов

Пояснительная записка

о доработанном проекте инвестиционной программы

| Номер пункта замечания | Замечание | Устранение замечания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Финансовый план субъекта электроэнергетики заполнен с нарушением требований, указанных в приложении №2 к приказу Минэнерго России от 13.04.2017 №310. Плановые показатели раздела 2 «Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики» не соответствуют показателям формы 2 «План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам», предоставленной в соответствии с приказом Минэнерго России от 05.05.2016 №380 | Форма № 20 Финансовый план субъекта электроэнергетики Раздел 2 «Источники финансирования инвестиционной программы субъекта электроэнергетики» п.1.1 «Прибыль, направляемая на инвестиции» графа 9: 7,46 млн.руб. |
| 2. | Наименование инвестиционных проектов не содержат численного значения и изменения численного значения (при наличии) показателя и единицы его измерения, характеризующего функционирование создаваемого или изменяемого объекта после выполнения инвестиционного проекта | Наименование инвестиционного проекта дополнено словами «..(вынос участка ВЛ длиной 1,67 км с территории Украины и увеличение протяженности до 3,56 км)» |
| 3. | Форма 2 «План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам», представленной в соответствии с приказом Минэнерго России от 05.05.2016 №380, не содержит показателей «Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (с НДС) по состоянию на 01.01.2023г | Данные внесены |
| 4. | Форма 3 «План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам», представленной в соответствии с приказом Минэнерго России от 05.05.2016 №380, не содержит показателей «Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) по состоянию на 01.01.2023г | Данные внесены |
| 5. | Результаты расчетов объемов финансовых потребностей, необходимых для строительства (реконструкции) объектов электроэнергетики, выполненные в соответствии с укрупненными нормативами цены типичных технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утвержденными приказом Минэнерго России от 17.01.2019 №10, выполнены без применения коэффициентов перехода (перерасчета) от базового УНЦ к уровню УНЦ субъектов Российской Федерации. Кроме того, в расчете использован номер расценок Л5-03 «УНЦ провода ВЛ 0,4-750 кВ сталеалюминиевого типа», при этом не учтено, что в УНЦ провода включена стоимость строительно-монтажных работ (в том числе демонтажные работы)с учетом стоимости используемого материала, а также сопутствующие затраты. | Замечания учтены. Расчет откорректирован. |

Директор                                            	      			    	                   О.А. Ефремов